4. Регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер:

в) стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в [подпунктах "а"](consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F54199C399214049F234150A6A1DD752CF4D59AE89A71BFC066EFEBE9611ED58F906A1B16FF161C9FE03550C4836DJDRCL) и ["б"](consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F54199C399214049F234150A6A1DD752CF4D59AE89A71BFC066EFEBE9611EDA8F906A1B16FF161C9FE03550C4836DJDRCL) настоящего пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.